## Slide 1
ОХОРОНА ПРАЦІ
ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

## Slide 2
ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА –
Система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики

## Slide 3
Електротравма — травма, спричинена дією на організм людини електричного струму і (або) електричної дуги. Електротравматизм — явище, що характеризується сукупністю електротравм.

## Slide 4
ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:
Правила устройства электроустановок
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики
Правила випробування та використання засобів індивідуального захисту
ГОСТ 12.1.019-79 Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

## Slide 5
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМУ ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ ЯК ЧИННИКА НЕБЕЗПЕКИ:
людина не в змозі дистанційно, без спеціальних приладів, визначити наявність напруги, а тому дія струму, зазвичай, є раптовою і захисна реакція організму проявляється тільки після попадання під напругу
струм, що протікає через тіло людини, діє на тканини і органи не тільки в місцях контакту зі струмовідними частинами і на шляху протікання, але рефлекторно, як надзвичайно сильний подразник, впливає на весь організм, що може призвести до порушення функціонування життєво важливих систем організму – нервової, дихання, серцево-судинної тощо
електротравми можливі без дотику людини до струмовідних частин – внаслідок утворення електричної дуги при пробої повітряного проміжку між струмовідними частинами або між струмовідними частинами і людиною чи землею
розслідування, обліку і аналізу, , в основному, доступні тяжкі електротравми та електротравми із смертельними наслідками, що негативно впливає на профілактику електротравм

## Slide 6
ПРИЧИНИ ЕЛЕКТРОТРАВМ
технічні
організаційно-технічні
організаційні
організаційно-соціальні

## Slide 7
До технічних причин
Недосконалість конструкції електроустановки і засобів захисту;
допущені недоліки при виготовленні, монтажу і ремонті електроустановки;
Можуть бути несправності електроустановок і захисних засобів, що виникають в процесі експлуатації установок;
невідповідність будови електроустановок і захисних засобів умовам їх застосування;
використання електро- захисних засобів з простроченою датою чергових випробувань

## Slide 8
До організаційно-технічних причин
невиконання вимог чинних нормативів щодо контролю параметрів та опосвідчення технічного стану електроустановок;
помилки в знятті напруги з електроустановок при виконанні в них робіт без перевірки відсутності напруги на електроустановці, на якій працюють люди;
відсутність огороджень або невідповідність їх конструкції і розміщення вимогам чинних нормативів та відсутність необхідних плакатів і попереджувальних та заборонних написів;
помилки в накладанні і знятті переносних заземлень або їх відсутність.

## Slide 9
До основних організаційних причин електротравм
відсутність (не призначення наказом) на підприємстві особи, відповідальної за електрогосподарство або невідповідність кваліфікації цієї особи чинним вимогам;
недостатня укомплектованість електротехнічної служби працівниками відповідної кваліфікації;
відсутність на підприємстві посадових інструкцій для електротехнічного персоналу та інструкцій з безпечного обслуговування та експлуатації електроустановок;
недостатня підготовленість персоналу з питань електробезпеки, і несвоєчасна перевірка знань, невідповідність групи з електробезпеки персоналу характеру робіт, що виконуються;
недотримання вимог щодо безпечного виконання робіт в електроустановках за нарядами-допусками, розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації;
неефективний нагляд, відомчий і громадський контроль за дотриманням вимог безпеки при виконанні робіт в електроустановках та їх експлуатації.

## Slide 10
До основних організаційно-соціальних причин
змушене виконання не за спеціальністю електронебезпечних робіт;
негативне відношення до виконуваної роботи обумовлене соціальними чинниками;
залучення працівників до понадурочних робіт;
порушення виробничої дисципліни;
залучення до роботи осіб віком до 18 років.

## Slide 11
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
захисне заземлення
занулення
вирівнювання потенціалів
мала напруга
захисне відімкнення
ізоляція струмопроводів
огороджувальні пристрої
попереджувальна сигналізація, блокування, знаки безпеки
засоби захисту та запобіжні пристрої

## Slide 12
ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВИЧІВ
Обов’язки
керівника
відповідального
служби ОП
персоналу
Відповідальність
Категорії робіт
зі зняттям напруги
без зняття напруги га струмоведучих частинах та поблизу них
без зняття напруги віддалік від струмоведучих частин
Вимоги до персоналу
- вік
здоров’я
навчання, атестація
група допуску
Заходи
організаційні
технічні

## Slide 13
Чинниками виробничого середовища, які впливають на небезпеку ураження людини електричним струмом, є:
температура повітря в приміщенні;
вологість повітря;
запиленість повітря;
наявність в повітрі хімічно активних домішок
Розміщення обладнання тощо.

## Slide 14
ВИЗВОЛЕННЯ ВІД ДІЇ НАПРУГИ
ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ
ПЕРЕРІЗАННЯ ПРОВОДУ
ШТУЧНЕ КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ
ВІДТЯГНЕННЯ ВІД ДЖЕРЕЛА ДІЇ НАПРУГИ

## Slide 15
ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛОМУ
ПОКЛАСТИ НА РІВНЕ МІСЦЕ
РОЗСТЕБНУТИ ПОЯС ТА КОМІР
ВІДКРИТИ РОТ
ВИТЯГНУТИ ЯЗИК
ЗАКИНУТИ ГОЛОВУ, ПІД ШИЮ ПІДКЛАСТИ ВАЛИК
РОБИТИ ШТУЧНЕ ДИХАННЯ МЕТОДОМ “РОТ У РОТ”
РОБИТИ НЕПРЯМИЙ МАСАЖ СЕРЦЯ